## string_of_all_lang
string_id | description | appear scene | is reviewed | english | simplified_chinese | japanese
Null |  | common | yes
Confirm |  | common | yes | Confirm | 确认 | 確認
Cancel |  | common | yes | Cancel | 取消 | キャンセル
Enter |  | 主菜单 |  |  | 进入
NewInfusionTask |  | 主菜单 |  |  | 新的输液任务
EditInfusionTask |  | 主菜单 |  |  | 编辑输液任务
ClearAir |  | 主菜单 |  |  | 排气
StopInfusion |  | 主菜单 |  |  | 结束输液
Setting |  | 主菜单 |  |  | 设置
HistoryLog |  | 主菜单 |  |  | 历史记录
Return |  | common |  |  | 返回
SetTotalDose |  | 新任务 |  |  | 设置总量
SetFirstDose |  | 新任务 |  |  | 设置首次量
SetLimitDose |  | 新任务 |  |  | 设置极限量
SetInfuseSpeed |  | 新任务 |  |  | 设置输液速度
WhetherToAddPeekMode |  | 新任务 |  |  | 是否添加峰值?
SetPeekModeDuration |  | 新任务 |  |  | 设置峰值时间段(24H)
PeekSpeed |  | 新任务 |  |  | 设置峰值速度
ExpectedTimeDuration |  | 新任务 |  |  | 预计时间
TimeDuration |  | 新任务 |  |  | 时间段
ConfirmInfusionSettingDetails |  | 新任务确认 |  |  | 确认输液内容
TotalAndFirstDose |  | 新任务确认 |  |  | 总量/首次
Speed |  | 新任务确认 |  |  | 速度
InfusionDuration |  | 新任务确认 |  |  | 输液时长
LimitDose |  | 新任务确认 |  |  | 极限量
InfusionStop |  | 输液界面 |  |  | 输液未开始
Infusing |  | 输液界面 |  |  | 输液中…
InfusionPause |  | 输液界面 |  |  | 输液暂停
InfusionMedsBag1Pause |  | 输液界面 |  |  | 储液袋1输液暂停
InfusionMedsBag2Pause |  | 输液界面 |  |  | 储液袋2输液暂停
InfusedDose |  | 输液界面 |  |  | 输入量
InfusionMedsBag1 |  | 输液界面 |  |  | 储液袋1输液中
InfusionMedsBag2 |  | 输液界面 |  |  | 储液袋2输液中
SelectClearAirMode |  | 排气 |  |  | 选择排气模式
PressStartToStartClearAir |  | 排气 |  |  | 按 开始 进行排气
PressPauseToStopClearAir |  | 排气 |  |  | 按 暂停 中止排气
DoNotConnectBody |  | 排气 |  |  | 排气时请勿与人体相连!
ClearAirDone |  | 排气 |  |  | 排气完成!
AutoMode |  | 排气 |  |  | 自动
ManualMode |  | 排气 |  |  | 手动
MedsBag1 |  | 排气 |  |  | 储液袋1
MedsBag2 |  | 排气 |  |  | 储液袋2
Notice |  | 排气 |  |  | NOTICE
SelectFinishMode |  | 结束输液 |  |  | 选择结束方式
DirectlyStopInfuse |  | 结束输液 |  |  | 直接结束
StopByCleanTube |  | 结束输液 |  |  | 冲管结束
WhetherToStopInfuse |  | 结束输液 |  |  | 是否结束输液?
WhetherToStopInfuseAndClean |  | 结束输液 |  |  | 是否结束输液并冲管?
WhetherToStopClean |  | 结束输液 |  |  | 是否结束冲管?
Yes |  | 结束输液 |  |  | 是
No |  | 结束输液 |  |  | 否
PressPauseToStopCleanTube |  | 结束输液 |  |  | 按 暂停 中止冲管
PressStartToStartCleanTube |  | 结束输液 |  |  | 按 开始 进行冲管
Stop |  | 结束输液 |  |  | 停止
CleanTubeDone |  | 结束输液 |  |  | 冲管已完成!
Ok |  | 结束输液 |  |  | 好的
Warning |  | 提醒/报警 |  |  | WARNING
Caution |  | 提醒/报警 |  |  | CAUTION
LowBattery |  | 提醒/报警 |  |  | 电池电量低
TubeBlocked |  | 提醒/报警 |  |  | 堵塞
SystemError |  | 提醒/报警 |  |  | 系统错误
PauseAlarmingOk |  | 提醒/报警 |  |  | 声音已暂停
PauseAlarming |  | 提醒/报警 |  |  | 声音暂停
CloseAlarming |  | 提醒/报警 |  |  | 报警关闭
InfusionWillBeFinishedInOneHour |  | 提醒/报警 |  |  | 一小时后输液即将完成.
InfusionNearEmpty |  | 提醒/报警 |  |  | 输液即将结束
BatteryNotExist |  | 提醒/报警 |  |  | 未装电池
InstallNotInPlace |  | 提醒/报警 |  |  | 药盒安装不到位
BatteryExhaustion |  | 提醒/报警 |  |  | 电量耗尽,请换电池
HaveBubble |  | 提醒/报警 |  |  | 气泡
InfusionEnd |  | 提醒/报警 |  |  | 输液结束
InfusionPauseToolLong |  | 提醒/报警 |  |  | 输液暂停时间过长
InputPasswordToUnlock |  | 解锁 |  |  | 输入密码解锁
Hour |  | common |  |  | hr
Minute |  | common |  |  | min
Mililiter |  | common |  |  | ml
MililiterPerHour1 |  | common |  |  | ml/h
MililiterPerHour2 |  | common |  |  | ml/hr
FactoryMode |  | 工厂模式 |  |  | 工厂模式
PressureCalibration |  | 工厂模式 |  |  | 压力校准
InfusionPrecisionCalibration |  | 工厂模式 |  |  | 输注精度校准
BatteryCalibration |  | 工厂模式 |  |  | 电池校准
Version |  | 工厂模式 |  |  | 版本
Save | 压力校准 | 压力校准 |  |  | 保存
SavedValue |  | 压力校准 |  |  | 保存值
CurrentValue |  | 压力校准 |  |  | 当前值
CurrentStep |  | 压力校准 |  |  | 当前步数
CurrentPressure |  | 压力校准 |  |  | 当前压强
SavedOffsetValue |  | 电池校准 |  |  | 保存偏移量
CurrentOffsetValue |  | 电池校准 |  |  | 当前偏移量
InfusionDose |  | 输注精度校准 |  |  | 输液量
RealInfusionDose |  | 输注精度校准 |  |  | 实际输液量
WhetherToContinueInfuse |  | 开机 |  |  | 是否继续输液?
TimeDate |  | 系统设置 |  |  | 时间/日期
SetHour |  | 设置时间 |  |  | 设置时间(24h)
SetMonth |  | 设置时间 |  |  | 设置时间(月/日)
SetYear |  | 设置时间 |  |  | 设置时间(年)
Next |  | 设置时间 |  |  | 下一个
Previous |  | 设置时间 |  |  | 上一个
CleanTubeDose |  | 新任务 |  |  | 冲管药量
WrongPassword |  | 解锁 |  |  | 密码错误！
TotalDose |  | 新任务 |  |  | 总量
HourCharacter |  | 新任务 |  |  | 时
LogTypeGeneral |  | 日志显示 |  |  | 普通事件
LogTypeError |  | 日志显示 |  |  | 系统故障事件
LogTypeInfusion |  | 日志显示 |  |  | 输注事件
LogTypeAlarm |  | 日志显示 |  |  | 报警事件
LogEventLost |  | 日志显示 |  |  | 记录丢失
LogEventSystemError |  | 日志显示 |  |  | 发生系统故障 %s
LogEventPowerOn |  | 日志显示 |  |  | 开机
LogEventPowerOff |  | 日志显示 |  |  | 关机
LogEventAlarm |  | 日志显示 |  |  | 发生报警: %s
LogEventInfusionStart |  | 日志显示 |  |  | 输注开始,输注速度为%smL/hr,总量\n为%smL,冲管药量为%smL
LogEventInfusionPeekSet |  | 日志显示 |  |  | 峰值时间为%shr-%shr,峰值速度为\n%smL/hr
LogEventInfusionPause |  | 日志显示 |  |  | 输注暂停,已输注药量为%smL,\n已输注冲管药量为%smL
LogEventInfusionResume |  | 日志显示 |  |  | 输注恢复
LogEventChangeInfusionSpeed |  | 日志显示 |  |  | 输注速度更改为%smL/hr
LogEventChangeInfusionVolume |  | 日志显示 |  |  | 输注总量更改为%smL
LogEventChangeCleanTubeVolume |  | 日志显示 |  |  | 冲管药量更改为%smL
LogEventChangeInfusionPeekSet |  | 日志显示 |  |  | 峰值时间更改为%shr-%shr,\n峰值速度更改为%smL/hr
LogEventCloseInfusionPeekSet |  | 日志显示 |  |  | 关闭峰值设置
LogEventInfusionStop |  | 日志显示 |  |  | 输注结束,输注药量为%smL,\n输注冲管药量为%smL
LogEventCleanTubeStart |  | 日志显示 |  |  | 冲管开始,冲管药量为%smL
LogEventCleanTubePause |  | 日志显示 |  |  | 冲管暂停,已输注冲管药量为%smL
LogEventCleanTubeResume |  | 日志显示 |  |  | 冲管恢复
LogEventCleanTubeStop |  | 日志显示 |  |  | 冲管结束, 输注冲管药量为%smL
LogEventEnterManualClearAir |  | 日志显示 |  |  | 进入人工排气
LogEventEnterAutoClearAir |  | 日志显示 |  |  | 进入自动排气
LogEventClearAirStart |  | 日志显示 |  |  | 排气启动
LogEventClearAirStop |  | 日志显示 |  |  | 排气停止,输注药袋排气为%smL,\n冲管药袋排气为%smL
LogEventChangeToSmallBag |  | 日志显示 |  |  | 切换到储液袋2
LogEventChangeToBigBag |  | 日志显示 |  |  | 切换到储液袋1
PowerOffConfirm |  | 关机确认 |  |  | 关机确认
IsConfirm |  | 通用 |  |  | 是否确认?
PeekModeSwitch | 系统设置 | 系统设置 |  |  | 峰值开关设置
On | 系统设置 | 系统设置 |  |  | 开
Off | 系统设置 | 系统设置 |  |  | 关
AdapterDisconnected | 提醒/报警 | 提醒/报警 |  |  | 电源适配器断开
KeyIsLocked |  | 提示 |  |  | 界面已锁定\n请先按左箭头键,然后按右箭头键解锁
KeyIsUnlocked |  | 提示 |  |  | 界面已解锁
PressKeyToUnlocked |  | 提示 |  |  | 请按右箭头键解锁
PressWrongKey |  | 提示 |  |  | 按错了
ChangePassword |  | 工厂模式 |  |  | 修改密码
DefaultValue |  | 工厂模式 |  |  | 恢复出厂设置
InputNewPassword |  | 提醒/报警 |  |  | 输入新密码
InfusionModeSetting |  | 系统设置 |  |  | 输液模式设置
AskEverytimeMode |  | 系统设置 |  |  | 每次询问
FixMode |  | 系统设置 |  |  | 固定模式
SetSpeedMode |  | 系统设置 |  |  | 速度模式
SetTimeMode |  | 系统设置 |  |  | 时间模式
ModeSelection |  | 系统设置 |  |  | 输液模式选择
SetInfusionDuration |  | 新任务 |  |  | 设置输液时间
InfusionSpeed |  | 新任务 |  |  | 输液速度
InputNewOledBrightness |  | 工厂模式 |  |  | 请设置亮度
InputNewVoiceVolume |  | 工厂模式 |  |  | 请设置音量
ChangeOledBrightness |  | 工厂模式 |  |  | 设置亮度
OperationLog |  | 工厂模式 |  |  | 操作记录
SetCleanTubeDose |  | 新任务 |  |  | 设置冲管药量
SetMaxCleanTubeDose |  | 系统设置 |  |  | 最大冲管药量设置
ToSetMaxCleanTubeDose |  | 系统设置 |  |  | 设置最大冲管药量
PeakModeInfusing |  | 输液界面 |  |  | 峰值输液中
SystemInfo |  | 工厂模式 |  |  | 系统信息
BubbleAlarmSwitch |  | 工厂模式 |  |  | 气泡报警设置
BlockThresholdSet |  | 工厂模式 |  |  | 堵塞报警设置
PrecesionFactorSet |  | 工厂模式 |  |  | 精度系数设置
UserDataError |  | 输液界面 |  |  | 用户数据错误，\n是否清除？
UserDataCleared |  | 输液界面 |  |  | 用户数据已清除，请重启设备.